## Sheet1
设备名称 | 型号 | 验收日期 | 预算单价（万元） | 备注
核磁共振系统MRI | SIGNAHDE1.5T | 2009-06-18
X射线计算机断层摄影设备 | AQUILION ONE TSX-301A | 2017-12-14
X射线计算机断层摄影设备 | ALEXIONtx-034a | 2017-12-14 |  | 球管打火
多功能数字胃肠机 | 岛津SONIAL VISION G4 | 2018-08-20
数字化医用X射线摄影系统（DX） | PHILPS DIGITAIDIAGNOST 80PR | 2020-03-17
口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | PALODEXGROUPOYPP3-1 | 2020-06-09
数字乳腺X射线摄影系统 | GENONGRAPIHEPRISTINA | 2021-01-20
移动X光机 | 中国东芝ime-100l-dr | 2017-12-14
移动式C形臂X射线机 | GE OEC ONE CFD | 2022-07-04
移动式C形臂X射线机 | COMPACT L型 | 2013-04-12 |  | 电源损坏
数字化通用性平板血管造影系统 | AZURION 7M20 | 2024-12-19
全数字化X线摄像系统 | 500MA，DR-F | 2014-04-18
数字X线机（DR） | DRX-COMPASS A3 | 2024-04-16
64排及以上CT | 佳能AQUILYON PRYME SP TSX-303B | 2025-01-12
超高端CT | AQUILYON ONE TSX-305A | 2025-01-12 |  | 球管损坏
合计：
说明：部分服役年限较长的设备在合同期内可能因技术淘汰、报废等原因退出维保，因此请各服务商按设备单台进行分项报价。